上海健康医学院临床医学院实践实训中心

医疗废弃物管理制度

- 为加强医疗废弃物的管理，营造实训中心安全、整洁的实训环境，防止疾病传播、环境危害，结合本学院实训中心的实际情况，特制定本制度。

- 实训操作过程中所涉及的一次性使用医疗用品、一次性使用医疗器械，血液、体液、排泄物等污染的物品，棉球、棉签、引流条、纱布等各类敷料均视为医疗废弃物。

- 针头、手术刀片、注射用安瓿瓶等利器应放入利器盒内，其余医疗废弃物应放入黄色医疗垃圾袋内。

- 已放入医疗废弃物容器内的物品，非必要时刻不得取出。

- 确保医疗废弃物收集容器完整可使用，应在3/4满时使用有效方式进行封口。

- 已收集好的医疗废弃物容器表面应当贴有警示标签，包括生产部门、类别、日期等。

- 实验员每次实训课后需对医疗废弃物进行整理打包，存放于固定地点并上锁，并定期向学校资产后勤处上报，由资产后勤人员进行统一回收处置。

- 废弃的药品、化学试剂的处理按照《上海健康医学院临床医学院实践实训中心危险化学品（含药品）管理制度》执行。

- 废弃的含水银体温计、血压计等报废时按照《上海健康医学院临床医学院实践实训中心仪器设备管理制度》执行。

- 实验员在进行医疗废弃物回收时若发生针刺伤、划伤等伤害时，及时进行严格的消毒处理，情况严重立即就医并上报学院，必要时进行血源性疾病的检查和随访。

上海健康医学院

临床医学院实践实训中心